**2021年第四季度寿县用户水龙头水质检测结果公示**

根据《关于进一步加强全省饮用水水质监测和信息公开工作的通知》（皖卫传〔2019〕196号）《关于开展农村集中式供水卫生安全专项检查的通知》（皖卫传﹝2020﹞161号）、2020年11月2日县政府专题会议（寿县农村自来水厂常态化执法监管专题会议纪要）精神，结合我县饮用水水质监督、监测需求，县卫健委在10月末组织县疾控中心、县卫生健康监督管理所，对全县集中式供水单位主要常规指标开展了水质卫生监测，共监测水样38份。

为保证水质检测的公证性，本次监测采取盲检的方式，现场只对水样进行编号，在检测机构出据检测结果后，再拆封编号对应的采样点。详见附表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **供水厂单位名称** | **样品编号** | **采样日期** | **采样地点** | **经度** | **纬度** | **水样是否达标** | **不达标指标** | |
| 寿县寿康自来水有限公司 | 32 | 10月26日 | 窑口镇政府--末梢水32 | 116.782409 | 32.453637 | 是 | |  |
| 寿县堰口镇顺康自来水厂 | 27 | 10月26日 | 寿县堰口镇顺康自来水厂--出厂水27 | 116.826531 | 32.458429 | 是 | |  |
| 寿县堰口镇顺康自来水厂 | 30 | 10月26日 | 堰口镇江黄街道陶二刚--末梢水30 | 116.828567 | 32.323568 | 是 | |  |
| 寿县保义镇自来水厂 | 29 | 10月26日 | 保义镇和谐大道常宗卫诊所--末梢水29 | 116.74382 | 32.23995 | 是 | |  |
| 寿县安丰自来水厂 | 28 | 10月26日 | 寿县安丰自来水厂--出厂水28 | 116.798422 | 32.173045 | 是 | |  |
| 寿县安丰自来水厂 | 38 | 10月26日 | 安丰镇街道安丰土菜馆--梢水38 | 116.72301 | 32.172535 | 是 | |  |
| 寿县安丰塘杨刚自来水厂 | 25 | 10月26日 | 寿县安丰塘杨刚自来水厂--出厂水25 | 116.673129 | 32.323631 | 是 | |  |
| 寿县安丰塘杨刚自来水厂 | 35 | 10月26日 | 安丰塘镇政府--末梢水35 | 116.674415 | 32.32745 | 是 | |  |
| 寿县自来水有限责任公司 | 39 | 10月26日 | 寿县寿春镇西门外工业园--末梢水39 | 116.763759 | 32.574273 | 是 | |  |
| 寿县自来水有限责任公司 | 40 | 10月26日 | 寿春镇代台巷叶建芳--末梢水40 | 116.77873 | 32.57475 | 是 | |  |
| 寿县宝康自来水有限责任公司 | 31 | 10月27日 | 寿县宝康自来水有限责任公司--出厂水31 | 116.530391 | 32.274791 | 是 | |  |
| 寿县宝康自来水有限责任公司 | 41 | 10月27日 | 迎河镇金展超市--末梢水41 | 116.534553 | 32.287143 | 是 | |  |
| 寿县正阳自来水厂 | 36 | 10月27日 | 寿县正阳自来水厂--出厂水36 | 116.517242 | 32.572163 | 是 | |  |
| 寿县正阳自来水厂 | 42 | 10月27日 | 正阳关镇街道孙宝红小吃部--末梢水42 | 116.52174 | 32.479004 | 是 | |  |
| 寿县正淮自来水有限责任公司 | 37 | 10月27日 | 寿县正淮自来水有限责任公司--出厂水37 | 116.525057 | 32.47121 | 是 | |  |
| 寿县正淮自来水有限责任公司 | 43 | 10月27日 | 正阳镇第一小学--末梢水43 | 116.52848 | 32.482917 | 是 | |  |
| 寿县丰淮自来水有限责任公司 | 45 | 10月27日 | 丰庄镇街道孙贵树理发店--末梢水45 | 116.593088 | 32.501249 | 是 | |  |
| 寿县涧沟涧泉自来水厂 | 44 | 10月27日 | 寿县涧沟涧泉自来水厂--出厂水44 | 116.652836 | 32.554624 | 是 | |  |
| 寿县涧沟涧泉自来水厂 | 47 | 10月27日 | 涧沟镇朱场村庄台--末梢水47 | 116.693211 | 32.586645 | 是 | |  |
| 寿县自来水有限责任公司 | 46 | 10月27日 | 寿县寿春镇老城区末梢水46 | 116.773441 | 32.573567 | 是 | |  |
| 寿县陶店乡静峰自来水厂 | 1 | 10月24日 | 陶店回簇乡陶店街道民族餐馆--末梢水（1） | 116.86865 | 32.35751 | 是 | |  |
| 寿县瓦埠绿源自来水有限公司 | 2 | 10月24日 | 瓦埠镇街道润龙大酒店--末梢水2 | 116.923614 | 32.331481 | 是 | |  |
| 寿县福源自来水有限公司 | 14 | 10月24日 | 甸镇杨圩村徐佩友--末梢水14 | 116.924307 | 32.229021 | 是 | |  |
| 寿县双庙集镇正杰自来水厂 | 15 | 10月24日 | 寿县双庙集镇正杰自来水厂--出厂水15 | 116.832779 | 32.177013 | 是 | |  |
| 寿县双庙集镇正杰自来水厂 | 3 | 10月24日 | 双庙集镇街道王延坤百货店--末梢水3 | 116.832779 | 32.177013 | 是 | |  |
| 寿县大顺自来水厂 | 13 | 10月24日 | 大顺镇余浩源酒楼--末梢水13 | 117.014392 | 32.353705 | 是 | |  |
| 寿县自来水有限责任公司 | 4 | 10月24日 | 寿县自来水有限责任公司--出厂水4 | 116.800456 | 32.572163 | 是 | |  |
| 寿县民生自来水厂 | 17 | 10月25日 | 炎刘镇郑涛批发部--末梢水17 | 116.875913 | 32.078163 | 是 | |  |
| 寿县双门自来水有限公司 | 23 | 10月25日 | 寿县双门自来水有限公司--出厂水23 | 116.629442 | 32.212714 | 是 | |  |
| 寿县双门自来水有限公司 | 33 | 10月25日 | 板桥镇双门街道黄益全超市--末梢水33 | 116.630012 | 32.21317 | 是 | |  |
| 寿县自来水有限责任公司 | 18 | 10月25日 | 寿县寿春镇国投大厦--末梢水18 | 116.792656 | 32.546953 | 是 | |  |
| 寿县德贤自来水有限责任公司 | 9 | 10月25日 | 寿县德贤自来水有限责任公司--出厂水9 | 116.532902 | 32.135535 | 是 | |  |
| 寿县德贤自来水有限责任公司 | 22 | 10月25日 | 德贤镇孝感泉酒店--末梢水22 | 116.532925 | 32.143322 | 是 | |  |
| 寿县众兴镇正茂自来水厂 | 10 | 10月25日 | 寿县众兴镇正茂自来水厂--出厂水10 | 116.658869 | 32.085483 | 是 | |  |
| 寿县众兴镇正茂自来水厂 | 21 | 10月25日 | 众兴镇老街饭店--末梢水21 | 116.656494 | 32.082355 | 是 | |  |
| 寿县三觉镇自来水厂 | 8 | 10月25日 | 三觉镇董埠村罗守应--末梢水8 | 116.771048 | 32.043507 | 是 | |  |
| 寿县新桥自来水有限责任公司 | 6 | 10月25日 | 寿县新桥自来水有限责任公司--出厂水6 | 116.832779 | 32.177013 | 是 | |  |
| 寿县新桥自来水有限责任公司 | 16 | 10月25日 | 寿县汉邦日化有限公司--末梢水16 | 116.772376 | 32.574086 | 是 | |  |

注：检测结果只代表本次监测样本。 检测机构：合肥铭志环境技术有限责任公司。