建函[2021]22号

关于切实做好恶劣天气安全防范

的紧急通知

各施工企业（项目部）、监理单位，各有关企业：

入夏以来，屡遭气候突变，冰雹、雷雨、大风等恶劣天气时有发生。5月10日下午，武汉一吊篮高空作业时遭遇暴风雨吹摆撞击高楼，造成2人死亡。各建筑工地要引以为戒，深刻汲取教训，切实做好恶劣天气的安全防范工作。

1.高度重视，制定综合应急预案。各施工参建单位要克服麻痹松懈思想，高度重视应对恶劣天气工作，做好冰雹雷雨大风等恶劣天气期间的安全生产工作。对随时可能出现的恶劣天气和突发安全事故要制定综合应急预案，突出快速反应、有效处置的原则，保障施工人员的人身安全。

2.积极应对，防患于未然。各企业（项目部）要严格执行应对恶劣天气的各项防范措施，暴雨及五级以上大风天气要停止室外高处作业。恶劣天气发生时，要进一步加强对高处作业设备、起重机械、临时用电设备、深基坑边坡防护等的安全管控，确保不发生因自然灾害诱发的安全事故。

3.密切关注预警预报。各单位要密切关注天气发展变化情况，关注各类媒体及时发布的相关气候信息，及时调整作业时段，切实增强防范意识，有效避开恶劣天气对建筑施工的不良影响。

2021年5月11日

抄送：县应急局、各工程建设单位