寿县2024年一季度生活饮用水水质卫生监测结果

| 供水单位 | 样本 编号 | 采样日期 | 采样地点 | 纬度 | 经度 | 水样是否达标 | 不达标指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 寿县大顺自来水厂 | 2401208S01 | 2024.1.29 | 厂区 | 32.354181 | 117.01417 | 是 |  |
| 寿县瓦埠自来水厂 | 2401208S02 | 2024.1.29 | 厂区 | 32.331772 | 116.92282 | 是 |  |
| 寿县陶店回族乡静锋自来水厂 | 2401208S03 | 2024.1.29 | 厂区 | 32.359172 | 116.865141 | 是 |  |
| 寿县福源自来水有限公司 | 2401208S04 | 2024.1.29 | 厂区 | 32.24464 | 116.92711 | 是 |  |
| 寿县大顺自来水厂 | 2401208S05 | 2024.1.29 | 大顺镇仇集村 | 32.342433 | 116.954977 | 是 |  |
| 寿县陶店回族乡静锋自来水厂 | 2401208S06 | 2024.1.29 | 陶店回族乡卫生院 | 32.357110 | 116.870041 | 是 |  |
| 寿县福源自来水有限公司 | 2401208S08 | 2024.1.29 | 小甸镇派出所 | 32.255372 | 116.986205 | 是 |  |
| 寿县瓦埠自来水厂 | 2401208S09 | 2024.1.29 | 东伦塑业 | 32.328927 | 116.927862 | 是 |  |
| 寿县炎刘民生自来水厂 | 2401208S10 | 2024.1.29 | 厂区 | 32.081921 | 116.87857 | 否 | 浑浊度 |
| 寿县双庙集镇正杰自来水厂 | 2401208S11 | 2024.1.29 | 厂区 | 32.181579 | 116.87067 | 否 | 氨 |
| 寿县新桥自来水厂 | 2401208S12 | 2024.1.29 | 刘岗（末梢水） | 32.074044 | 116.966774 | 是 |  |
| 寿县第二自来水厂 | 2401208S13 | 2024.1.29 | 九龙美度发型 | 32.507905 | 116.783384 | 是 |  |
| 寿县双庙集镇正杰自来水厂 | 2401208S14 | 2024.1.29 | 远程鞋业 | 32.172761 | 116.873824 | 否 | 氨 |
| 寿县炎刘民生自来水厂 | 2401208S15 | 2024.1.29 | XX家常菜 | 32.068853 | 116.877645 | 否 | 浑浊度 |
| 寿县堰口镇顺康自来水厂 | 2401208S16 | 2024.1.30 | 江黄街道中财管道 | 32.325453 | 116.823201 | 是 |  |
| 寿县堰口镇顺康自来水厂 | 2401208S17 | 2024.1.30 | 厂区 | 32.4584 | 116.82653 | 是 |  |
| 寿县保义镇自来水厂 | 2401208S18 | 2024.1.30 | 厂区 | 32.2559 | 116.81593 | 是 |  |
| 寿县保义镇自来水厂 | 2401208S19 | 2024.1.30 | 保义镇董郢村 | 32.251614 | 116.807244 | 是 |  |
| 寿县安丰自来水厂 | 2401208S20 | 2024.1.30 | 厂区 | 32.1725 | 116.72301 | 否 | 浑浊度 |
| 寿县安丰自来水厂 | 2401208S21 | 2024.1.30 | XX大酒店 | 32.158054 | 116.739213 | 否 | 氨 |
| 寿县三觉镇自来水厂 | 2401208S22 | 2024.1.30 | 厂区 | 32.025159 | 116.77142 | 否 | 氨 |
| 寿县三觉镇自来水厂 | 2401208S23 | 2024.1.30 | 三觉镇XXX文具店 | 32.997850 | 116.763541 | 否 | 氨 |
| 寿县第二自来水厂 | 2401208S24 | 2024.1.30 | 厂区 | 32.57236 | 116.80079 | 是 |  |
| 寿县第二自来水厂 | 2401208S25 | 2024.1.30 | 西门外-寿县疾控中心 | 32.574287 | 116.763688 | 是 |  |
| 寿县安丰塘杨刚自来水厂 | 2401208S26 | 2024.1.31 | 厂区 | 32.323668 | 116.67313 | 是 |  |
| 寿县安丰塘杨刚自来水厂 | 2401208S27 | 2024.1.31 | 安丰塘水务分局 | 32.326415 | 116.676966 | 否 | 浑浊度 |
| 寿县众兴正茂自来水厂 | 2401208S28 | 2024.1.31 | 厂区 | 32.085426 | 116.658695 | 否 | 浑浊度 |
| 寿县双门自来水有限公司 | 2401208S29 | 2024.1.31 | 厂区 | 32.207142 | 116.62798 | 否 | 浑浊度、氨 |
| 寿县寿康自来水有限公司 | 2401208S30 | 2024.1.31 | 厂区 | 32.470909 | 116.84893 | 是 |  |
| 寿县八公自来水有限公司 | 2401208S31 | 2024.1.31 | 厂区 | 32.5969 | 116.80359 | 是 |  |
| 寿县八公自来水有限公司 | 2401208S32 | 2024.1.31 | 八公山乡卫生院 | 32.601997 | 116.780028 | 是 |  |
| 寿县德贤自来水有限责任公司 | 2401208S33 | 2024.1.31 | 厂区 | 32.166035 | 116.52477 | 是 |  |
| 寿县众兴正茂自来水厂 | 2401208S34 | 2024.1.31 | 攀登中学 | 32.090685 | 116.662710 | 是 |  |
| 寿县双门自来水有限公司 | 2401208S35 | 2024.1.31 | 双门渔场XXX | 32.207402 | 116.627453 | 否 | 氨 |
| 寿县德贤自来水有限责任公司 | 2401208S36 | 2024.1.31 | 张李（末梢水）孙庙村 | 32.186584 | 116.522204 | 是 |  |
| 寿县寿康自来水有限公司 | 2401208S37 | 2024.1.31 | 北集村雅迪电动车 | 32.471779 | 116.843884 | 是 |  |
| 寿县涧沟涧泉自来水厂 | 2401208S38 | 2024.2.1 | 厂区 | 32.586985 | 116.69603 | 是 |  |
| 正阳关老水厂 | 2401208S39 | 2024.2.1 | 厂区 | 31.99552 | 116.78092 | 是 |  |
| 寿县涧沟涧泉自来水厂 | 2401208S40 | 2024.2.1 | 喜尔美烟花爆竹 | 32.548490 | 116.644324 | 是 |  |
| 寿县丰淮自来水有限责任公司 | 2401208S41 | 2024.2.1 | 厂区 | 32.53516 | 116.58549 | 是 |  |
| 正阳关老水厂 | 2401208S42 | 2024.2.1 | 正阳老街 | 31.9955201 | 116.780923 | 是 |  |
| 寿县丰淮自来水有限责任公司 | 2401208S43 | 2024.2.1 | 王甸村梁义友 | 32.491092 | 116.537603 | 是 |  |
| 寿县正淮自来水有限责任公司 | 2401208S44 | 2024.2.1 | 厂区 | 32.417298 | 116.51035 | 是 |  |
| 寿县宝康自来水有限责任公司 | 2401208S45 | 2024.2.1 | 厂区 | 32.313962 | 116.52466 | 是 |  |
| 寿县正淮自来水有限责任公司 | 2401208S46 | 2024.2.1 | 正阳农场陈西江 | 32.475864 | 116.529223 | 是 |  |
| 寿县宝康自来水有限责任公司 | 2401208S47 | 2024.2.1 | 李景强农贸门市部 | 32.287527 | 116.537910 | 是 |  |
| 寿县第二自来水厂 | 2401208S48 | 2024.2.1 | 国投洗手间 | 32.547017 | 116.792857 | 是 |  |
| 寿县第二自来水厂 | 2401208S49 | 2024.2.1 | 寿春镇城东快餐 | 32.578155 | 116.786282 | 是 |  |

注：检测结果只代表本次监测样本。                    三方检测机构：合肥铭志环境技术有限责任公司。