## 1.1 D.1 建设项目最高投标限价汇总表
D.1 建设项目最高投标限价汇总表
工程名称：胡圩村产业振兴基地硬化和给排水配套项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 胡圩村产业振兴基地硬化和给排水配套项目 |  | 588266.61 |  |  | 17412.98
合计 |  |  | 588266.61 |  |  | 17412.98
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

## 2.1 D.2 单项工程最高投标限价汇总表
D.2 单项工程最高投标限价汇总表
工程名称：胡圩村产业振兴基地硬化和给排水配套项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 胡圩村产业振兴基地硬化和给排水配套项目 |  | 588266.61 |  |  | 17412.98
合计 |  |  | 588266.61 |  |  | 17412.98
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

## 3.1 D.3 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：胡圩村产业振兴基地硬化和给排水配套项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 489742.54
1.1 | 给水接市政管网（厂区内部给水前期有设计图纸及清单，本次不再计入） |  |  | 25723.07
1.2 | 大门改造工程 |  |  | 10000.00
1.3 | 室外场地硬化（450平方） |  |  | 74047.50
1.4 | 排水渠硬化（500平方） |  |  | 79110.00
1.5 | 排水渠埋设钢筋混凝土管涵（DN1500管平接口）含进出水口 |  |  | 184336.63
1.6 | 一体化泵房给水、进线电缆（规格及工程量暂定，据实结算） |  |  | 26676.61
1.7 | 其他工程 |  |  | 89848.73
2 | 措施项目费 |  |  | 3038.62
2.1 | 夜间施工增加费 |  |  | 422.03
2.2 | 二次搬运费 |  |  | 844.06
2.3 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 675.25
2.4 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 84.41
2.5 | 工程定位复测费 |  |  | 844.06
2.6 | 非夜间施工照明费
2.7 | 临时保护设施费 |  |  | 168.81
2.8 | 赶工措施费
3 | 不可竞争费 |  |  | 17412.98
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 17412.98
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目 |  |  | 29500.00
4.1 | 暂列金额 |  |  | 29500.00
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 48572.47
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 588266.61
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.2 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：胡圩村产业振兴基地硬化和给排水配套项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[11 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
| 001 | 给水接市政管网（厂区内部给水前期有设计图纸及清单，本次不再计入） | [6 empty] | 25723.07
1 | 031001007005 | 复合管-工程量暂定 |  | 1、名称：HDPE钢丝网骨架管 2、安装部位：埋地 3、介质：给水 4、规格、压力等级：DN150 5、连接形式：热熔连接 6、压力试验及吹洗设计要求：符合设计规范要求 7、其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，需满足验收要求。 |  | m | 60.000 | 101.86 | 6111.60 |  | 445.80 | 267.00
2 | WB030817014005 | 管道消毒冲洗-工程量暂定 |  | 1、规格、型号：DN150 2、管内介质：给水 3、其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，需满足验收要求。 |  | m | 60.000 | 1.48 | 88.80 |  | 33.60
3 | 031003013001 | 远传水表（接市政） |  | 1、名称：远传水表 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接 4、备注：含法兰 5、其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，需满足验收要求。 |  | 组（个） | 1.000 | 11657.40 | 11657.40 |  | 278.88 | 110.67
4 | 040504001002 | 水表井（接市政） |  | 1、名称：DN150水表井 2、做法：详见05S502 3、其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，需满足验收要求。 |  | 座 | 1.000 | 2124.83 | 2124.83 |  | 280.00 | 67.97
5 | 031003003001 | 焊接法兰阀门-工程量暂定 |  | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 4、备注：含法兰 5、其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，需满足验收要求。 |  | 个 | 2.000 | 856.73 | 1713.46 |  | 119.28 | 45.96
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：胡圩村产业振兴基地硬化和给排水配套项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[11 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
6 | 040504001003 | 阀门井-工程量暂定 |  | 1、名称：DN150阀门井 2、做法：详见05S502 3、其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，需满足验收要求。 |  | 座 | 2.000 | 2013.49 | 4026.98 |  | 560.00 | 135.94
|  | 分部小计 | [6 empty] | 25723.07
| 005 | 大门改造工程 | [6 empty] | 10000.00
7 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 1．砌体名称：围墙拆除 |  | 项 | 1.000 | 5000.00 | 5000.00
8 | 011601001002 | 电动伸缩门迁移 |  | 1．名称：电动伸缩门迁移，拆除、重新安装 |  | 项 | 1.000 | 5000.00 | 5000.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 10000.00
| 006 | 室外场地硬化（450平方） | [6 empty] | 74047.50
9 | 040101001001 | 挖一般土方 |  | 1．土壤类别：挖结构层及清表土方 |  | m3 | 225.000 | 12.66 | 2848.50 |  | 85.50 | 1932.75
10 | 040202001002 | 路床(槽)碾压检验 |  | 放样、10cm以内挖高填低、整平、碾压、检验、人工配合处理机械碾压不到之处。 |  | m2 | 450.000 | 2.26 | 1017.00 |  | 54.00 | 652.50
11 | 040202011001 | 碎石 |  | 1.石料规格：碎石 2.厚度：20cm |  | m2 | 450.000 | 50.21 | 22594.50 |  | 279.00 | 1098.00
12 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1．混凝土强度等级：C30 2．厚度：20cm |  | m2 | 450.000 | 98.64 | 44388.00 |  | 4743.00
13 | WB040203013001 | 路面刻痕 |  | 路面刻痕 |  | m2 | 450.000 | 2.95 | 1327.50 |  | 292.50 | 90.00
14 | WB040203009001 | 模板 |  | 1．厚度：20cm |  | m2 | 450.000 | 2.66 | 1197.00 |  | 423.00
15 | WB040203014001 | 养生 |  | 1.养生形式：养生布养护 |  | m2 | 450.000 | 1.50 | 675.00 |  | 153.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 74047.50
| 007 | 排水渠硬化（500平方） | [6 empty] | 79110.00
16 | 040202001001 | 路床(槽)碾压检验 |  | 放样、10cm以内挖高填低、整平、碾压、检验、人工配合处理机械碾压不到之处。 |  | m2 | 500.000 | 2.26 | 1130.00 |  | 60.00 | 725.00
17 | 040202011002 | 碎石 |  | 1.石料规格：碎石 2.厚度：20cm |  | m2 | 500.000 | 50.21 | 25105.00 |  | 310.00 | 1220.00
18 | 040203007002 | 水泥混凝土 |  | 1．混凝土强度等级：C30 2．厚度：20cm |  | m2 | 500.000 | 98.64 | 49320.00 |  | 5270.00
19 | WB040203013002 | 路面刻痕 |  | 路面刻痕 |  | m2 | 500.000 | 2.95 | 1475.00 |  | 325.00 | 100.00
20 | WB040203009002 | 模板 |  | 1．厚度：20cm |  | m2 | 500.000 | 2.66 | 1330.00 |  | 470.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：胡圩村产业振兴基地硬化和给排水配套项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[11 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
21 | WB040203014002 | 养生 |  | 1.养生形式：养生布养护 |  | m2 | 500.000 | 1.50 | 750.00 |  | 170.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 79110.00
| 008 | 排水渠埋设钢筋混凝土管涵（DN1500管平接口）含进出水口 | [6 empty] | 184336.63
22 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 |  | 1．挖掘深度：现场确定 2．运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 70.000 | 18.80 | 1316.00 |  | 113.40 | 821.80
23 | 040103001001 | 回填方 |  | 1．填方材料要求：素土 2．运距：投标人自行考虑，含土方购置费用 |  | m3 | 1176.000 | 34.97 | 41124.72 |  | 11195.52 | 18004.56
24 | 040501001001 | 混凝土管道铺设(人机配合下管) |  | 1．管道类型、管道材质：钢筋混凝土管 2．连接方式：平接口 3．管径：DN1500 |  | m | 56.000 | 697.13 | 39039.28 |  | 1271.20 | 1710.80
25 | WB040501022001 | 定型混凝土管道基础 |  | 1．商品混凝土等级：C20 2．管径：DN1500 |  | m | 56.000 | 515.01 | 28840.56 |  | 3500.00
26 | WB040501024001 | 管道基础模板 |  | 管道基础模板 |  | m2 | 39.200 | 37.04 | 1451.97 |  | 505.68 | 59.58
27 | WB040501025001 | 混凝土管道接口 |  | 1．连接方式、角度：平(企)钢丝网水泥砂浆接口(120°管基) 2．管径：DN1500 |  | 1个口 | 28.000 | 83.05 | 2325.40 |  | 1388.52
28 | 040504006001 | 砌体出水口 |  | 1．形式：砌筑一字式管道出水口 2．规格：DN1500 |  | 处 | 2.000 | 35119.35 | 70238.70 |  | 18504.08 | 1649.10
|  | 分部小计 | [6 empty] | 184336.63
| 009 | 一体化泵房给水、进线电缆（规格及工程量暂定，据实结算） | [6 empty] | 26676.61
29 | 031001007006 | 复合管 |  | 1、名称：HDPE钢丝网骨架管 2、安装部位：埋地 3、介质：给水 4、规格、压力等级：DN100 5、连接形式：热熔连接 6、压力试验及吹洗设计要求：符合设计规范要求 7、其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，需满足验收要求。 |  | m | 50.000 | 64.52 | 3226.00 |  | 325.50 | 1.50
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：胡圩村产业振兴基地硬化和给排水配套项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[11 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
30 | WB030817014006 | 管道消毒冲洗 |  | 1、规格、型号：DN100 2、管内介质：给水 3、其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，需满足验收要求。 |  | m | 50.000 | 1.00 | 50.00 |  | 24.50
31 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、备注：含法兰 5、其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，需满足验收要求。 |  | 个 | 1.000 | 461.36 | 461.36 |  | 43.12 | 3.94
32 | 040504001004 | 阀门井 |  | 1、名称：DN100阀门井 2、做法：详见05S502 3、其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，需满足验收要求。 |  | 座 | 1.000 | 2391.87 | 2391.87 |  | 553.28 | 67.97
33 | 030408001014 | 低压电缆 |  | 1．名称：低压电缆 2．规格：ZR-YJV22-5x70 3．敷设方式、部位：具体见图纸及现场情况确定 4．备注：含电缆标识牌制作、安装，具体做法详见图纸说明 |  | m | 80.000 | 253.49 | 20279.20 |  | 375.20 | 72.80
34 | 030408006008 | 电力电缆头 |  | 1、名称：低压电缆头 2、规格： 电缆截面(mm2) ≤70 3、材质、类型：根据图纸配置 4、电压等级（kV)：1KV |  | 个 | 2.000 | 134.09 | 268.18 |  | 94.64
|  | 分部小计 | [6 empty] | 26676.61
| 010 | 其他工程 | [6 empty] | 89848.73
35 | ZB041001001001 | 道路破除及恢复 |  | 1．内容：因室外给水、强电管道施工，需要破除现状混凝土道路及恢复 2．材质：水泥混凝土 3．厚度：20cm |  | 项 | 1.000 | 3796.33 | 3796.33 |  | 613.17 | 222.53
36 | 040101002001 | 管沟土方开挖、回填 |  | 1．土壤类别：室外给水需要开挖的管沟、基坑等土方 |  | 项 | 1.000 | 3463.12 | 3463.12 |  | 2018.14 | 467.25
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：胡圩村产业振兴基地硬化和给排水配套项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[11 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
37 | 011101005002 | 地坪防尘漆 |  | 1．名称：厂房地坪防尘漆 2．厚度：0.5cm,具体需符合设计及验收规范要求 3．其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，需满足验收要求。 |  | m2 | 3596.000 | 22.00 | 79112.00
38 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台次 | 1.000 | 3477.28 | 3477.28 |  | 840.00 | 1694.19
|  | 分部小计 | [6 empty] | 89848.73
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：胡圩村产业振兴基地硬化和给排水配套项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 84406.13 | 0.500 |  | 422.03
2 | JC-02 |  | 二次搬运费 |  | 84406.13 | 1.000 |  | 844.06
3 | JC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 84406.13 | 0.800 |  | 675.25
4 | JC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 84406.13 | 0.100 |  | 84.41
5 | JC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 84406.13 | 1.000 |  | 844.06
6 | JC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 84406.13
7 | JC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 84406.13 | 0.200 |  | 168.81
8 | JC-08 |  | 赶工措施费 |  | 84406.13
合 计 | [7 empty] | 3038.62
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：胡圩村产业振兴基地硬化和给排水配套项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JF-01 |  | 环境保护费 |  | 84406.13 | 3.280 |  | 2768.52
2 | JF-02 |  | 文明施工费 |  | 84406.13 | 5.120 |  | 4321.59
3 | JF-03 |  | 安全施工费 |  | 84406.13 | 4.130 |  | 3485.97
4 | JF-04 |  | 临时设施费 |  | 84406.13 | 8.100 |  | 6836.90
5 | JF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 17412.98
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：胡圩村产业振兴基地硬化和给排水配套项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  |  | 29500.00
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  | 29500.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.6 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：胡圩村产业振兴基地硬化和给排水配套项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 项 |  | 22000.00
2 | 监理费 |  | 项 |  | 3000.00
3 | 清单编制费 |  | 项 |  | 1600.00
4 | 标底审计费 |  | 项 |  | 1400.00
5 | 结算审计费 |  | 项 |  | 1500.00
合 计 |  |  |  |  | 29500.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 3.7 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：胡圩村产业振兴基地硬化和给排水配套项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 539694.14 |  | 9.000 | 48572.47
合 计 | [7 empty] | 48572.47
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.8 人材机汇总表
人材机汇总表
工程名称：胡圩村产业振兴基地硬化和给排水配套项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
0001A01B01BC | 综合工日 |  | 工日 |  | 398.009 | 158.00 |  | 62885.35
| 人工小计 |  | 元 |  |  |  |  | 62885.35
0103A03B55CB | 镀锌铁丝 16号 |  | kg |  | 5.000 | 5.70 |  | 28.50
0103A03B57CB | 镀锌铁丝 22号 |  | kg |  | 0.069 | 5.70 |  | 0.39
0115A01B01CB | 六角空心钢 |  | kg |  | 0.200 | 3.68 |  | 0.74
0129A31B10CB | 热轧厚钢板 δ12～20 |  | kg |  | 3.249 | 3.50 |  | 11.37
0129A31B12CB | 热轧厚钢板 δ8.0～15 |  | kg |  | 0.905 | 3.50 |  | 3.17
0153A05B55CB | 封铅 含铅65%锡35% |  | kg |  | 1.148 | 22.22 |  | 25.51
0201A07B01CB | 石棉橡胶板 |  | kg |  | 2.668 | 9.40 |  | 25.08
0201A29B01CB | 橡胶板 |  | kg |  | 0.156 | 2.91 |  | 0.45
0203A13B51BW | 橡胶垫 δ2 |  | m2 |  | 0.082 | 19.26 |  | 1.58
0213A13B53BY | 三色塑料带 20mm×40m |  | m |  | 0.694 | 0.26 |  | 0.18
0227A05B01CB | 白布 |  | kg |  | 1.450 | 6.67 |  | 9.67
0233A01B01BW | 草袋 |  | m2 |  | 4.790 | 2.20 |  | 10.54
0301A05B73C01CB | 六角螺栓 |  | kg |  | 5.384 | 5.81 |  | 31.28
0301A05B97C133AK | 六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85～140 |  | 套 |  | 8.240 | 1.88 |  | 15.49
0301A05B97C135AK | 六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100 |  | 套 |  | 65.920 | 3.33 |  | 219.51
0301A07B07C51CD | 膨胀螺栓 M10 |  | 10套 |  | 1.312 | 2.50 |  | 3.28
0313A11B55BF | 冲击钻头 φ12 |  | 个 |  | 0.082 | 6.75 |  | 0.55
0313A14B89AT | 尼龙砂轮片 φ100 |  | 片 |  | 0.220 | 2.05 |  | 0.45
0313A21B01CB | 低碳钢焊条 |  | kg |  | 1.547 | 6.84 |  | 10.58
0313A36B01AG | 砂纸 |  | 张 |  | 0.088 | 0.47 |  | 0.04
0313A37B01AT | 钢锯片 |  | 片 |  | 0.100 | 382.05 |  | 38.21
0313A51B01CB | 焊锡膏 |  | kg |  | 0.040 | 14.53 |  | 0.58
0313A53B01CB | 焊锡丝 |  | kg |  | 0.200 | 54.10 |  | 10.82
0313A64B01AG | 铁砂布 0～2号 |  | 张 |  | 0.866 | 0.85 |  | 0.74
0313A71B57BF | 合金钢钻头 φ10 |  | 个 |  | 0.164 | 2.80 |  | 0.46
0313A73B01BF | 合金钢钻头（一字形） |  | 个 |  | 0.090 | 8.79 |  | 0.79
0313A89B01BD | 锯条（各种规格） |  | 根 |  | 2.915 | 0.62 |  | 1.81
0313A93B01AB | 刻槽机锯片 |  | 组 |  | 0.475 | 2991.45 |  | 1420.94
0315A01B29C01CB | 圆钉 |  | kg |  | 8.209 | 5.13 |  | 42.11
0315A05B11C01BW | 钢丝网 |  | m2 |  | 21.109 | 5.05 |  | 106.60
0315A05B39C01BW | 养生布 |  | m2 |  | 403.482 | 2.00 |  | 806.96
0315A21B35C01CB | 零星卡具 |  | kg |  | 8.640 | 5.56 |  | 48.04
0401A01B51CB | 水泥 32.5级 |  | kg |  | 12492.587 | 0.32 |  | 4035.48
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
人材机汇总表
工程名称：胡圩村产业振兴基地硬化和给排水配套项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
0401A01B53CB | 水泥 42.5级 |  | kg |  | 842.912 | 0.42 |  | 358.07
0403A17B01BT | 中（粗）砂 |  | t |  | 52.041 | 140.78 |  | 7326.28
0405A19B01BV | 级配碎石 |  | m3 |  | 45.860 | 167.48 |  | 7680.63
0405A33B01BT | 碎石 |  | t |  | 22.524 | 111.65 |  | 2514.79
0405A33B53BT | 碎石 60 |  | t |  | 396.779 | 111.65 |  | 44300.32
0413A15B53AQ | 机砖 240×115×53 |  | 千块 |  | 54.765 | 420.00 |  | 23001.30
0429A25B59BV | 预制钢筋混凝土盖板 C25 |  | m3 |  | 0.892 | 683.76 |  | 609.91
0503A35B01BV | 枕木 |  | m3 |  | 0.040 | 1230.77 |  | 49.23
1301A33B51CB | 煤焦油沥青漆 L01-17 |  | kg |  | 2.076 | 6.84 |  | 14.20
1305A97B01CB | 沥青绝缘漆 |  | kg |  | 0.082 | 2.79 |  | 0.23
1401A09B01CB | 清油 |  | kg |  | 0.030 | 9.70 |  | 0.29
1403A05B01CB | 汽油 |  | kg |  | 1.456 | 6.77 |  | 9.86
1407A01B01CB | 白铅油 |  | kg |  | 0.520 | 6.45 |  | 3.35
1407A09B01CB | 机油 |  | kg |  | 0.231 | 19.66 |  | 4.54
1409A01B01CB | 电力复合脂 |  | kg |  | 0.104 | 20.00 |  | 2.08
1431A02B01CB | 硬脂酸 |  | kg |  | 0.082 | 8.41 |  | 0.69
1435A14B01CB | 漂白粉 |  | kg |  | 0.216 | 2.14 |  | 0.46
1435A40B01CB | 脱模剂 |  | kg |  | 3.920 | 2.48 |  | 9.72
1439A19B01BV | 氧气 |  | m3 |  | 1.860 | 3.63 |  | 6.75
1439A25B01CB | 乙炔气 |  | kg |  | 0.620 | 10.45 |  | 6.48
1701A13B59BY | 焊接钢管 DN20 |  | m |  | 0.243 | 4.46 |  | 1.08
1707A03B59BY | 无缝钢管 φ22×2 |  | m |  | 0.059 | 3.42 |  | 0.20
1725A33B64BY | 输水软管 φ25 |  | m |  | 0.114 | 8.55 |  | 0.97
1727A07B01BY | 高压胶管 |  | m |  | 0.020 | 8.00 |  | 0.16
1727A27B65BY | 橡胶软管 DN20 |  | m |  | 0.105 | 7.26 |  | 0.76
1729A03B50BY | 钢筋混凝土管 DN1500 |  | m |  | 56.560 | 617.29 |  | 34913.92
1729A03B51BY | 钢筋混凝土管 DN300 |  | m |  | 2.052 | 51.44 |  | 105.55
1825A33B91BF | 固定卡子 φ90 |  | 个 |  | 4.120 | 1.99 |  | 8.20
1900A13B51BF | 螺纹阀门 DN20 |  | 个 |  | 0.066 | 22.00 |  | 1.45
1900A13B57BF | 螺纹阀门 DN15 |  | 个 |  | 0.114 | 15.00 |  | 1.71
2717A01B51AX | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm |  | 卷 |  | 0.600 | 8.55 |  | 5.13
2801A05B51CB | 镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm2 |  | kg |  | 0.506 | 51.28 |  | 25.95
2909A19B52BF | 铜接线端子 DT-16 |  | 个 |  | 2.040 | 1.70 |  | 3.47
2909A19B74BF | 铜接线端子 DT-70 |  | 个 |  | 7.520 | 5.00 |  | 37.60
2925A01B51AK | 镀锌电缆吊挂 3.0×50 |  | 套 |  | 5.830 | 2.99 |  | 17.43
2925A03B55AK | 镀锌电缆卡子 2×35 |  | 套 |  | 19.204 | 2.26 |  | 43.40
3301A26B01CB | 钢支撑 |  | kg |  | 22.800 | 3.50 |  | 79.80
3301A34B01CB | 塑钢爬梯 |  | kg |  | 34.642 | 4.00 |  | 138.57
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
人材机汇总表
工程名称：胡圩村产业振兴基地硬化和给排水配套项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
3405A07B53AG | 草板纸 80号 |  | 张 |  | 11.760 | 3.79 |  | 44.57
3407A15B01CB | 破布 |  | kg |  | 0.118 | 6.32 |  | 0.75
3407A19B57BF | 塑料手套 ST型 |  | 个 |  | 2.100 | 13.50 |  | 28.35
3411A01B01CA | 电 |  | kW·h |  | 176.942 | 1.02 |  | 180.48
3411A13B01BV | 水 |  | m3 |  | 386.523 | 7.17 |  | 2771.37
3411A13B01BV~1 | 水 |  | m3 |  | 18.000 | 7.17 |  | 129.06
3413A01B01BF | 标志牌 |  | 个 |  | 4.928 | 1.37 |  | 6.75
3501A05B01BW | 复合木模板 |  | m2 |  | 0.808 | 34.60 |  | 27.94
3501A09B01CB | 钢模板 |  | kg |  | 0.356 | 3.50 |  | 1.25
3501A13B01BV | 模板木材 |  | m3 |  | 0.056 | 1880.34 |  | 106.14
3501A17B01CB | 组合钢模板 |  | kg |  | 234.337 | 5.13 |  | 1202.15
3504A21B01BV | 木支撑 |  | m3 |  | 0.236 | 1631.34 |  | 384.33
3601A09B01AK | 铸铁井盖井座 |  | 套 |  | 1.000 | 551.18 |  | 551.18
3601A09B01AK~4 | 轻型铸铁井盖井座 |  | 套 |  | 3.000 | 551.18 |  | 1653.54
3603A13B01BW | 养护土工布 |  | m2 |  | 62.115 | 2.43 |  | 150.94
8021A01B55BV | 商品混凝土 C20（泵送） |  | m3 |  | 58.033 | 402.92 |  | 23382.58
9803A03B01BF | 弹簧压力表 |  | 个 |  | 0.147 | 23.08 |  | 3.39
9841A21B53BF | 压力表弯管 DN15 |  | 个 |  | 0.147 | 10.69 |  | 1.57
CL-D00005 | 砖砌体拆除 |  | 项 |  | 1.000 | 5000.00 |  | 5000.00
CL-D00006 | 电动伸缩门迁移 |  | 项 |  | 1.000 | 5000.00 |  | 5000.00
CL-D00007~1 | 地坪防尘漆 |  | m2 |  | 3596.000 | 22.00 |  | 79112.00
F8021A01B63BV | 商品混凝土 C30（非泵送） |  | m3 |  | 196.910 | 402.92 |  | 79338.98
Z1725A43B01BY-1~1 | HDPE钢丝网骨架管 外径(mm以内) 110 |  | m |  | 50.750 | 46.00 |  | 2334.50
Z1725A43B01BY-3~1 | HDPE钢丝网骨架管 外径(mm以内) 160 |  | m |  | 60.900 | 78.00 |  | 4750.20
Z1809A49B01BF-1 | 室外塑料给水管热熔管件 外径(mm以内) 110 |  | 个 |  | 13.650 | 30.00 |  | 409.50
Z1809A49B01BF-3~1 | 室外塑料给水管热熔管件 外径(mm以内) 160 |  | 个 |  | 4.740 | 70.00 |  | 331.80
Z1821A03B01BF-12~1 | 法兰挠性接头 公称直径(mm以内) 150 |  | 个 |  | 1.000 | 188.00 |  | 188.00
Z1900A05B01BF-1 | 法兰阀门 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 |  | 1.000 | 370.00 |  | 370.00
Z1900A05B01BF-7~1 | 法兰阀门 公称直径(mm以内) 150 |  | 个 |  | 2.000 | 700.00 |  | 1400.00
Z1903A01B01BF-12~1 | 法兰闸阀 公称直径(mm以内) 150 |  | 个 |  | 2.000 | 200.00 |  | 400.00
Z1909A01B01BF-2~1 | 法兰止回阀 公称直径(mm以内) 150 |  | 个 |  | 1.000 | 200.00 |  | 200.00
Z2001A11B01AT-17~1 | 碳钢平焊法兰 公称直径(mm以内) 150 |  | 片 |  | 2.000 | 55.00 |  | 110.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
人材机汇总表
工程名称：胡圩村产业振兴基地硬化和给排水配套项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
Z2811A03B01BY~30 | 电力电缆 ZR-YJV22-5x70 |  | m |  | 82.820 | 236.02 |  | 19547.18
Z9805A03B01BF-12~1 | 法兰远传水表 公称直径(mm以内) 150 |  | 个 |  | 1.000 | 10000.00 |  | 10000.00
| 材料小计 |  | 元 |  |  |  |  | 367314.93
870622064 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 |  | 0.115 | 37.04 |  | 4.25
990101015 | 履带式推土机 75kW |  | 台班 |  | 0.855 | 1046.96 |  | 895.15
990106030~1 | 履带式单斗液压挖掘机 1m3 |  | 台班 |  | 0.952 | 1313.97 |  | 1250.93
990113020~1 | 平地机 90kW |  | 台班 |  | 1.474 | 915.97 |  | 1350.51
990120020~1 | 钢轮内燃压路机 8t |  | 台班 |  | 0.320 | 467.99 |  | 149.80
990120030 | 钢轮内燃压路机 12t |  | 台班 |  | 1.216 | 603.45 |  | 733.80
990120040~1 | 钢轮内燃压路机 15t |  | 台班 |  | 1.756 | 715.82 |  | 1256.77
990123010 | 电动夯实机 250N·m |  | 台班 |  | 101.204 | 31.92 |  | 3230.43
990129010 | 手持式风动凿岩机 |  | 台班 |  | 0.820 | 12.25 |  | 10.05
990304004 | 汽车式起重机 8t |  | 台班 |  | 0.072 | 867.72 |  | 62.48
990304004~1 | 汽车式起重机 8t |  | 台班 |  | 0.414 | 867.72 |  | 359.28
990304016 | 汽车式起重机 16t |  | 台班 |  | 1.697 | 1078.16 |  | 1829.42
990305010 | 叉式起重机 3t |  | 台班 |  | 0.170 | 579.94 |  | 98.40
990401020 | 载重汽车 5t |  | 台班 |  | 0.195 | 516.31 |  | 100.45
990401025 | 载重汽车 6t |  | 台班 |  | 0.072 | 536.34 |  | 38.62
990401025~1 | 载重汽车 6t |  | 台班 |  | 0.024 | 536.34 |  | 12.87
990402035~1 | 自卸汽车 12t |  | 台班 |  | 20.148 | 1005.45 |  | 20257.45
990403040 | 平板拖车组 60t |  | 台班 |  | 0.500 | 1807.41 |  | 903.71
990406010~1 | 机动翻斗车 1t |  | 台班 |  | 1.072 | 250.70 |  | 268.75
990602020~1 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L |  | 台班 |  | 1.360 | 293.12 |  | 398.64
990602030 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 500L |  | 台班 |  | 0.414 | 321.43 |  | 133.07
990602030~1 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 500L |  | 台班 |  | 0.138 | 321.43 |  | 44.36
990610010 | 灰浆搅拌机 200L |  | 台班 |  | 4.964 | 243.19 |  | 1207.20
990706010 | 木工圆锯机 500mm |  | 台班 |  | 0.079 | 33.49 |  | 2.66
990782310 | 滚槽机 |  | 台班 |  | 8.075 | 23.32 |  | 188.31
990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm |  | 台班 |  | 0.040 | 43.21 |  | 1.73
990813010 | 试压泵 3MPa |  | 台班 |  | 0.437 | 21.23 |  | 9.28
990911010 | 热熔对接焊机 160mm |  | 台班 |  | 0.900 | 18.87 |  | 16.98
990919030 | 电焊条烘干箱 60×50×75cm3 |  | 台班 |  | 0.019 | 31.19 |  | 0.59
990919510 | 电焊条恒温箱 |  | 台班 |  | 0.019 | 21.41 |  | 0.41
991004010 | 内燃空气压缩机 3m3/min |  | 台班 |  | 0.400 | 270.45 |  | 108.18
991301013 | 履带式挖掘机 1m3以外 |  | 台班 |  | 0.250 | 1464.72 |  | 366.18
991401035 | 锯缝机（割缝机） XHQI-83-Ⅲ |  | 台班 |  | 1.795 | 42.75 |  | 76.74
991401059 | 吊装机械（综合） |  | 台班 |  | 0.181 | 619.04 |  | 112.05
991401060 | 电焊机（综合） |  | 台班 |  | 0.302 | 118.28 |  | 35.72
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
人材机汇总表
工程名称：胡圩村产业振兴基地硬化和给排水配套项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 用量 | 现行价 |  | 合价
| 机械小计 |  | 元 |  |  |  |  | 35515.22
| 总合计 |  | 元 |  |  |  |  | 465715.50
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】