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寿县人民医院定制式义齿外加工服务采购项目
采购公告
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK2]1. 采购条件
1.1 项目名称：寿县人民医院定制式义齿外加工服务采购项目
1.2 项目审批、核准或备案机关名称：无
1.3 采购依据（批文名称/编号/相关纪要）：会议纪要
1.4 项目代码：
1.5 采购人：寿县人民医院
1.6采购方式：竞争性谈判
1.7 资金来源：财政资金
1.8 项目金额：155366.00元/年
2. 项目概况与采购范围
2.1 采购范围：本项目为寿县人民医院口腔科定制式义齿加工配送服务采购，在服务期内按采购人需求分批提供定制式义齿加工、配送及相关配套服务。涵盖全口可摘义齿、局部可摘义齿、固定修复义齿（全冠、贴面、嵌体）、种植支持式义齿等，具体详见服务需求。

2.2 采购需求：寿县人民医院定制式义齿外加工服务采购
2.3 项目类别：服务类
2.4 合同履行期限：365日（执行1+1+1模式）
3. 供应商资格要求
3.1 供应商资格要求：
（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
（2）供应商为产品制造商的，应具有医疗器械生产许可证（进口产品除外）。
（3）供应商为经销（代理）商的，应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证。
（4）本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。
3.2 项目负责人资格要求：无 
3.3 其他要求：无
4. 采购文件的获取
见附件（非直接发包项目）
5. 交易时间及地点和投标文件递交
5.1 交易时间：2026年8月11日10点00分
5.2 交易地点：寿县人民医院
6. 联系方式
6.1 采购人信息
采购人名称：寿县人民医院
联系人：李文虎
电话：05542766109
6.2 代理机构信息
代理机构名称：寿县寿州公共资源交易有限公司
联 系 人：张强
电话：05542751990
6.3 质疑
质疑联系人：李文虎（采购人代表）、张强（代理机构）
质疑联系方式：05542766109、05542751990
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第二章 供应商须知前附表
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	名  称：寿县人民医院
[bookmark: _Toc144892391]联系人：李文虎
电  话：05542766109
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	[bookmark: _Toc17363][bookmark: _Toc2169][bookmark: _Toc144892393]采购代理机构
	名  称：寿县寿州公共资源交易有限公司
地  址：安徽省淮南市寿县寿春镇宾阳大道城投大厦5楼
联系人：张强
电  话：13956107177
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	寿县人民医院定制式义齿外加工服务采购项目
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	预算金额
	155366.00元/年

	5
	最高限价
（费率）
	综合费率100%
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	[bookmark: _Toc19443][bookmark: _Toc27335][bookmark: _Toc144892408]合同履行期限
	365日（执行1+1+1模式）
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	[bookmark: _Toc144892487]代理服务费
	金额：2000.00元。
中标通知书发出前，代理服务费由成交供应商一次性支付给代理机构。
2、支付方式：        转账             
3、户名称：寿县寿州公共资源交易有限公司
4、开户银行：徽商银行股份有限公司寿县支行
5、银行帐号：225016969101000002
注：需要开具增值税专用发票的务必于领取中标通知书前向1139367270@qq.com邮箱提供增值税专用发票开票基本信息：公司全称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号。未能提供增值税专用发票开票基本信息的，一律开具增值税普通发票。中标人开票信息发送至上述邮箱后30日内应自行前往寿县寿州公共资源交易有限公司财务部索取发票原件，预期视为放弃发票索取权，寿县寿州公共资源交易有限公司财务部不再保管已开具的发票，逾期发票遗失责任由中标人自负。
联系人：孙会计，联系电话：0554-2751994。
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	平台使用维护费
	300元，中标通知书发出前，成交供应商在平台缴纳费用。
技术问题咨询电话：4009280095-5。
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	[bookmark: _Toc2629][bookmark: _Toc144892489][bookmark: _Toc23002]付款方式
	本项目为固定单价合同，以成交单价和实际供货数量据实结算。合同签订后按采购人需求供货，6个月后每月对验收合格耗材的实际入库量支付入库耗材货款的 100%。即第6个月支付第1月货款，第7个月支付第2个月货款，依次类推。服务期内续签合同参照执行（各阶段均不计息）。
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	谈判轮次
	谈判轮次：
本项目共进行 1 轮谈判（谈判响应文件中报价即为第一轮报价，也为最后一轮报价）
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（一）总体服务要求
1.本项目所配送耗材（见附件1）具体单次数量以每次订单为准，供应商应严格按照订单量送货。
2.合同签订后，按照采购人需求分批次供货，每批次耗材7个工作日内交付至采购人指定地点并通过验收。特殊加急件按采购人要求及时配送到位，节假日照常配送。
（1）采购人向供应商提供石膏模型或硅胶印模，由供应商指定的快递公司负责运至送达供应商公司。
（2）加工后的成品由供应商指定的快递公司负责运至送达采购人口腔科。
（3）模型及回件运输所产生的一切费用均由供应商承担。
（4）采购人与供应商双方须同时做好运至送达的登记和签收工作。
（5）若模型存在问题，需在12小时内联系口腔科协调解决。
3.供应商配送时需提供详细的送货清单，清单内容应与采购订单、耗材包装信息一致，包括耗材名称、规格型号、生产批号、有效期、数量、单价、总价等。送货人员需遵守采购人院内管理规定，配合采购人进行耗材验收。
（二）耗材基本要求    
1.为保证配送耗材的可追溯性，本项目优先选择安徽省医药集中采购平台（下称省集采平台）挂网耗材。投标耗材若属省集采平台挂网耗材，供应商须执行《安徽省公立医疗机构医用耗材采购推行“两票制”实施意见（试行）》的相关规定及当地相关政策。同类耗材原则上选择集中交易目录耗材，同类无替代的可选择备案交易目录耗材。
2.供应商须在合同签订后15日内完成省集采平台的网采配送关系确认，保证采购人能够通过省集采平台下单采购。签订合同时，供应商须提交有效的省集采平台挂网截图、配送关系证明等相关资料。若供应商不能取得生产企业网采平台授权，无法执行网上采购，采购人有权取消其成交资格，重新组织采购。本项目备案交易目录选用的耗材不得超过合同价的10%。
3.投标人所投耗材若为安徽省医保可单独收费耗材，响应文件中提供真实有效的27位医保耗材编码（如处于待审核状态提供维护界面截图）。
（三）耗材质量与工艺要求
1.耗材质量要求
（1）供应商配送耗材应为全新、未使用过的，性能稳定、可靠的原装正品, 确保临床使用安全有效。每件耗材必须配质保卡1张。有效期不得少于整个耗材效期的 2/3，效期低于1/3接近失效的耗材，供应商应满足采购人要求更换耗材。
（2）在耗材使用过程中，如出现耗材质量原因（包括但不限于耗材性能不达标、包装破损导致无法使用等），供应商应及时邀请厂家技术人员解决问题，费用由供应商负责。因耗材质量问题引起的医疗事故、医疗纠纷等一切后果，将由供应商承担所有的责任及相关费用。不良事件达到三次及以上的（以科室上报不良事件为准），采购人有权取消本项目配送资格，终止本项目合同。同时，供应商应建立质量追溯体系，配合采购人及相关监管部门的质量调查，同时承担市场监督管理局等上级部门耗材抽检的成本及可能发生的一切费用。
（3）供应商提供和交付的耗材应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准及医疗器械注册（备案）要求。所有耗材及服务不得侵犯第三方专利、商标或版权等。如果第三方提出侵权指控，由供应商承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。
2.耗材工艺要求
（1）义齿制作应按采购人提供的工作模型及设计文件制造。耗材符合采购人医生设计要求，与模型吻合。
（2）原材料符合国家要求（响应文件中提供主体材料一览表和注册证原件扫描件）。
（3）义齿与相邻牙有接触，且接触部位与同名天然牙接触部位相同。
（4）义齿形态仿生，大小应与同名牙相匹配且符合牙齿的正常解剖形态。
（5）义齿中牙冠的颜色和比色板颜色或比色照片相符，色泽自然、光洁度良好。
（6）义齿的咬合面解剖形态与对颌牙相适应，牙尖交错合时上下颌牙之间咬合接触点均匀分布，且有13μm的间隙，前伸或侧向无早接触点，覆合覆盖关系良好。
（7）义齿暴露于口腔的金属部分应高度抛光，其表面粗糙度应达到Ra≤0.025μm；固位体、连接体的表面应光滑、有光泽、无裂纹、无孔隙。
（8）瓷体部分应无裂纹、无气泡、无夹杂。
（9）义齿就位顺利，边缘与工作模型（基台）之间密合，肉眼观察应无明显的缝隙，且用牙科探针划过时，应无障碍感。
（10）基台高度应≥4mm。
3.耗材包装与追溯要求
每件义齿独立包装，外标签需包含但不限于医院名称、患者姓名、生产企业名称、义齿耗材名称、型号规格（与医疗器械注册证匹配）、生产日期及消毒标签。随附质保卡。
2.4耗材质保及售后要求
（1）供应商对提供的耗材，质保期内，除人为因素损坏外，全部免费制作。在规定的质保期（有效期）内须对所有提供耗材质量负责。若出现耗材质量问题及时予以退、换处理。配送耗材应附有详细的耗材安全使用说明书、质保卡等材料，供应商能够组织对使用人员进行耗材安全使用指导培训。
（2）如采购人发现耗材损坏、因质量问题不能正常使用，供应商应提供免费退换服务，在耗材包装完好、未拆封、不影响二次销售且在有效期内的前提下，供应商应提供自送货之日起 30 天内的退换货服务，费用包含在报价中。
（3）供应商应设立专门的售后服务团队，建立 365 天（含节假日）无间断的服务响应机制，设置专线联系方式并安排值班人员提供 7×24 小时的技术支持和咨询服务，对采购人在耗材使用过程中遇到的问题（如操作疑问、耗材性能异常等），须在 2小时响应，12小时内给予初步答复，如需现场处理，应在 24 小时内安排专业技术人员到达现场。
（4）质保期：固定义齿≥3年（包括各类金属冠桥、金属烤瓷冠桥、全瓷冠桥、金沉积冠、瓷贴面、各种金属材质桩核等），活动义齿≥2年（包括胶托及人工牙部分、各种金属材质支架及人工牙部分、全口义齿等），种植义齿≥3年，正畸类≥1年。
（5）返工与赔偿：返工率≤4.5%，义齿现场戴牙返修率应≤5%。质保期内无论人为或非人为因素，供应商需免费返修且加急处理（医生设计方案变更除外）。
2.5服务团队要求
投标人拟投入本项目人员（包括专业售后服务团队和项目实施团队）不低于6人，具有口腔修复工初级及以上职业技能等级证书，且中高级职业技能等级证书人员应不低于3人。（响应文件中须提供相关人员证书原件扫描件或官方查询核验材料等其它证明文件。）
2.6服务质量考核细则
合同期内，因供应商制作原因导致的返工率不得超过4.5%（计算公式：返工件数/总交付件数）。该指标将作为履约考核的重要依据。对于特殊复杂病例，预计试戴周期较长时，供应商须提前书面告知采购人，双方协商确定合理的处理周期。
2.7技术要求
1.总体技术要求
耗材性能指标符合国家相关法规质量要求。所有加工完毕的义齿，具有专业质量的检验报告。加工完毕的耗材须由临床医生验收，并经患者装戴后确认耗材功能，装戴不符合要求的应予无条件返工或重新制作。
2.生产设备能力
供应商应配备以下专业口腔义齿加工设备。
基础加工设备：（1）自动车床、3D打印机（树脂/金属），扫描精度≥±0.03mm）、全瓷切削机、金属切削机，满足义齿基础加工精度要求；
高端加工设备：五轴联动切削机，支持复杂种植义齿、全瓷冠的精密加工，加工精度≥±0.01mm。
3.信息化与数字化能力   
数字化设备：（1）口外扫描设备，支持半口/全口无牙颌患者数字化取模，扫描精度≥±0.02mm，扫描范围覆盖全口颌骨及软组织。（2）数字化面弓系统，支持口外记录颌位关系，兼容口内扫描设备，。（3）义齿三维扫描仪，通过数字化口内扫描，实现高精度（精度可达±0.01mm-±0.02mm）、无创、即时传输数据的数字化取模。
义齿加工订单管理系统：具备与加工有关的查询统计能力，使用信息化系统管理加工过程，实现加工信息实时查询与追溯管理。
注：响应文件中应提供：
（1） 设备清单（格式自拟）；如为自有设备提供设备的购置合同或购置发票扫描件，并提供现场实物照片；如为租赁设备，提供设备的租赁合同、设备出租方的购置发票（或出租方购置合同扫描件）。
（2）如设备/系统名称与上文不同，但具备同等功能或更好性能的，响应文件中附上述设备产品说明书或技术参数证明等相关材料，并在响应文件中明确对应的设备类别。
4.数据安全
对患者口扫数据、模型信息严格保密，不得泄露给第三方。
六、质量控制与退出机制
1.质量控制
（1）供应商需制定满足采购人加工、质量、服务要求的整体服务方案，明确运输、交接、验收相关措施。
（2）保证每月模型差错率≤1.5‰。
（3）临床模型制备问题造成义齿制作困难，须在收到模型后1日内联系口腔科协调解决。
（4）义齿制作过程中出现问题须立即联系口腔科协调解决。
2.退出机制
如供应商出现以下情况，采购人有权解除合同：
（1）年度内连续叁次未能按时交货且未提前通知；
（2）返工率超过约定标准；
（3）出现重大质量事故；
（4）未在规定时间内完成医保编码贯标注册；
（5）失去经销授权或丧失合法的供应商资格。 
七、其他要求
1.响应文件中须提供配送服务方案：包括但不限于技术保障方案、人员配置方案、售后服务方案、质量控制方案、应急处理方案等。
2.本项目供货按照采购人要求按需分批次供货，单次采购数量不定，时间不定，供应商应充分考虑在报价中，一旦成交不得以采购数量少、供货次数过于分散，价格低等理由拒绝供货。
3.投标人须理解采购人因季节性疾病波动、疫情管控、临床路径变更等原因造成的实际配送量低于预估量，或部分产品因临床原因停用。若对填报方式不理解，请致电0554-2751990。投标人对报价函填报方式不了解且未电话咨询的，由此造成的填报错误，由投标人自行承担后果。
4.服务期间，若遇政策调整出现与本标的相冲突的情况，以政策调整为准，本标的即行终止。
5.投标人须于成交结果公示结束后10日内向采购人提供所投耗材对应的完整医疗器械注册证或备案凭证（进口耗材提供进字号）或不属于医疗器械的情况说明（格式自拟）；提供所投耗材全部规格型号的配送清单、耗材彩页或使用说明书，确保信息真实、完整且与投标响应内容一致；提供所投可收费耗材真实、有效的 27 位国家医保医用耗材编码（如处于待审核状态，须提供维护界面截图，并承诺在审核通过后及时补交正式编码信息。）
6.供应商须在合同签订时提供纸质版响应文件2本，须与电子版响应文件一致，正反面打印，每页加盖公章，正本送采购人招采办用以项目存档，副本送归口管理部门进行合同签订。
7.合同签订后，供应商不能按照投标响应及合同约定的时间供货，或者不能按照所投品牌、规格型号进行供货的，采购人有权取消其中标资格并追究相关责任（顺延或重新采购）。
8.合同到期后如遇采购人新一轮采购未完成时，供应商仍需按合同价格供货，直至新一轮采购结束。
9.采购人不组织统一的现场踏勘活动。各潜在投标人如需了解现场情况，可与采购人联系且自行承担现场踏勘的安全及相关费用。联系人：解主任，联系电话：0554-2766030（正常工作时间）。
10.其他未尽事宜以合同约定为准。
注：1.以上所有项目要求必须满足，投标人不得缩减，不允许偏离，否则视为无效投标。
2.以上内容投标人应仔细阅读并在响应文件中承诺满足或优于以上需求并作为合同内容的组成部分与合同享有同等法律效应。





第五章评审标准
一、总则 
本项目将按照谈判文件第二章供应商须知的相关要求及本章的规定评审。 
二、资格符合性评审 
评审小组对通过供应商的响应文件进行评审，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。评审表如下：
初步评审（资格、符合性评审）
	序号
	指标名称
	指标要求
	是否
通过

	1
	响应文件签字盖章
	法定代表人（单位负责人）签字或盖章并加盖投标单位公章
	是

	2
	响应文件内容
	符合谈判文件要求
	是

	3
	投标报价
	不得超出预算价
	是

	4
	供应商资格
	符合谈判公告要求
	是

	5
	合同履行期限
	365日（执行1+1+1模式）
	是



[bookmark: _Toc144892503][bookmark: _Toc17677]本项目报价，包括完成项目所有一切费用，履约期内采购人不再另付其他费用，供应商自行考虑投标风险。
[bookmark: _Toc144887450][bookmark: _Toc144880775][bookmark: _Toc144880391]采购需求不得负偏离。评审小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价（综合费率）由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。最后报价（综合费率）相同的，则由评审小组采取随机抽取方式确定成交候选顺序。
评审小组应从提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价（综合费率）最低的原则确定成交供应商。
[bookmark: _Toc144892504][bookmark: _Toc19206]


投标文件格式

寿县人民医院定制式义齿外加工服务采购项目

响  应  文  件

项目编号：






投标供应商：       （盖章）
投标供应商地址：
日  期：


法定代表人（单位负责人）授权委托书

致：寿县人民医院
本授权书声明：公司（工厂）的（法人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）授权（被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加采购项目的采购、合同签订，以及合同执行等活动，其可以本公司名义处理一切与之有关的事务。
特此声明。

法人代表（投标单位负责人）（签字或盖章）：
职    务：
供应商名称（盖章）：
地    址：
日    期：
代理人（被授权人）手机号码：
电子邮箱：
附：委托代理人身份证正反面复印件或扫描件

法定代表人（单位负责人）身份证明
单位名称：
单位性质：
地    址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓    名： 性别：
年    龄： 职务：
系          （供应商单位名称）     的法定代表人（单位负责人）
特此证明。
    供应商：             （盖公章）
    日  期：年月日
附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面复印件或扫描件


投标报价表
                                                  单位：%
	序号
	项目名称
	服务需求
	费率
	备 注

	1
	寿县人民医院定制式义齿外加工服务采购项目
	完全响应服务需求中所有要求
	综合费率      %
	


投标供应商：（签章）        法定代表人或其委托代理人：（签章）
分项报价表（见附件2）
注：
1.本项目采用耗材全费用综合费率（以下简称综合费率）报价模式，最高限价：综合费率100%。综合费率是指以“单价最高限价”为基数，投标人对采购包内的全部耗材填报整体综合费率。上表中耗材综合费率为所有配送产品的统一费率，不允许不平衡报价或差异化报价，采购包内不得出现不同耗材对应不同费率的情况，所有耗材费率必须完全一致。综合费率报价精确到小数点后两位，第三位四舍五入。
2.投标人一次性报出耗材分项单价。单价系指完成某一品目耗材设计费、采购费、制造费、工艺费、包装费、运输保险费、运输费费(多次分批量供货，含装卸费）、风险（不可预见费）、其他技术服务及质保期服务费等所需一切费用。服务期内，采购人根据医院临床使用情况，向供应商发出供货需求，具体结算以实际发生为准。结算公式：实际结算单价依据成交综合费率%确定，计算公式如下：实际结算单价=单价最高限价×成交综合费率。示例：若某单价最高限价为100元，投标人填报的综合费率为92.00%，则该耗材的实际结算单价为100×0.92=92.00元。
（1）单品实际供货单价=单价最高限价×综合费率%；
（2）单品结算价=供货单价×实际配送量。
3.因采购内容为变量，采购包内单品数量暂定为“1”，配送数量及结算金额以实际发生量为准。合同签订后，供应商按采购人实际需求，分批次供货，据实结算，但年结算金额不得超过合同金额（预算金额）。投标人须综合考虑成交后可能出现的实际配送量与谈判文件预估量之间的差距。采购人后期仅根据谈判文件列明的方式据实结算，不再追加除此之外的其他费用。
4.合同期内，如省集采平台采购限价动态调整或备案交易目录产品纳入集中交易目录管理，供应商在供货单价与省集采平台单品限价中以“就低”的原则继续配送（平台限价×综合费率%）。新挂网产品或者原挂网的产品价格下调时，供应商必须第一时间反馈给采购人，以平台变更时间点为依据，配送时即刻执行平台低价。若未及时反馈信息，造成采购人成本增加的部分由供应商承担。如进入集中带量采购目录则执行带量采购价格。 
5.合同期内，若遇国家及上级政策要求需重新招标的，合同自动终止，采购人不赔偿供应商任何损失。 
6.如医保收费标准降低，耗材单价按收费标准同比例下浮。


  供应商名称：   （加盖供应商公章）                      
[bookmark: _Toc382508396][bookmark: _Toc382508395][bookmark: _Toc382508399]法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日  期：


附件1
	义齿加工采购清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价限价
（元）

	1
	二氧化锆全瓷冠
	固定式
	颗
	1
	460

	2
	二氧化锆全瓷(全锆)
	固定式
	颗
	1
	920

	3
	二氧化锆全瓷(釉锆)
	固定式
	颗
	1
	644

	4
	二氧化锆全瓷(弹性瓷)
	固定式
	颗
	1
	552

	5
	种植体上部镍铬合金聚合瓷
	固定式
	颗
	1
	598

	6
	种植体上部钴铬合金聚合瓷
	固定式
	颗
	1
	644

	7
	种植体上部纯钛聚合瓷
	固定式
	颗
	1
	690

	8
	透明保持器
	活动式
	半口
	1
	64

	9
	活动矫正器
	活动式
	半口
	1
	322

	10
	胶托
	活动式
	个
	1
	27

	11
	小支架（镍铬）
	活动式
	件
	1
	92

	12
	大支架（镍铬）
	活动式
	件
	1
	128

	13
	银钯烤瓷
	固定式
	颗
	1
	552

	14
	冷弯保持器
	活动式
	件
	1
	156

	15
	黄金烤瓷
	固定式
	颗
	1
	1380

	16
	金钯烤瓷
	固定式
	颗
	1
	552

	17
	隐形义齿
	活动式
	颗
	1
	73

	18
	精密附着装置
	固定式
	颗
	1
	736

	19
	二氧化锆种植牙
	固定式
	颗
	1
	552

	20
	活动义齿（排牙）
	活动式
	颗
	1
	13

	21
	铸瓷贴面
	固定式
	颗
	1
	736

	22
	铸瓷嵌体、桩核
	固定式
	颗
	1
	598

	23
	铸瓷
	固定式
	颗
	1
	644

	24
	种植体上部镍铬合金烤瓷牙
	固定式
	颗
	1
	174

	25
	种植体上部钴铬合金烤瓷牙
	固定式
	颗
	1
	294

	26
	种植体上部纯钛烤瓷牙
	固定式
	颗
	1
	552

	27
	牙龈瓷
	固定式
	颗
	1
	18

	28
	软钢钢牙
	固定式
	颗
	1
	18

	29
	球基台
	固定式
	颗
	1
	644

	30
	临时基台
	固定式
	颗
	1
	414

	31
	开窗式转移杆
	固定式
	颗
	1
	441

	32
	紧固螺丝
	固定式
	颗
	1
	322

	33
	角度基台
	固定式
	颗
	1
	782

	34
	肩台瓷
	固定式
	颗
	1
	18

	35
	钴铬合金桩钉
	固定式
	颗
	1
	55

	36
	杆卡基台
	固定式
	颗
	1
	920

	37
	盖用螺钉
	固定式
	颗
	1
	322

	38
	覆盖螺丝
	固定式
	颗
	1
	322

	39
	封闭螺丝
	固定式
	颗
	1
	92

	40
	分体铸桩
	固定式
	颗
	1
	55

	41
	代冲胶
	活动式
	半口
	1
	184

	42
	纯钛桩钉
	固定式
	颗
	1
	138

	43
	纯钛铸冠、嵌体
	固定式
	颗
	1
	276

	44
	常规种植体替代体
	固定式
	颗
	1
	322

	45
	钴铬合金钢牙、嵌体
	固定式
	颗
	1
	184

	46
	镍铬烤瓷牙 （开窗）
	固定式
	颗
	1
	82

	47
	钴铬合金烤瓷牙
	固定式
	颗
	1
	202

	48
	白胶牙
	固定式
	颗
	1
	92

	49
	普通铸冠
	固定式
	颗
	1
	18

	50
	钴铬钢牙
	固定式
	颗
	1
	138

	51
	钴铬烤瓷
	固定式
	颗
	1
	220

	52
	普通铸冠
	固定式
	颗
	1
	36

	53
	无铍烤瓷
	固定式
	颗
	1
	101

	54
	钴铬烤瓷
	固定式
	颗
	1
	220

	55
	二氧化锆
	固定式
	颗
	1
	1012

	56
	纯钛聚合瓷
	固定式
	颗
	1
	460

	57
	二氧化锆桩核
	固定式
	颗
	1
	184

	58
	个性化基台
	固定式
	颗
	1
	460

	59
	个性化纯钛切削基台
	固定式
	颗
	1
	782

	60
	种植二氧化锆（全锆）
	固定式
	颗
	1
	782

	61
	种植二氧化锆（全瓷）
	固定式
	颗
	1
	1104

	62
	中钢托（钴铬） 
	活动式
	件
	1
	256

	63
	大钢托（钴铬） 
	活动式
	件
	1
	404

	64
	小钢托（钴铬） 
	活动式
	件
	1
	123

	65
	成品网
	活动式
	件
	1
	73

	66
	纯钛大钢托
	活动式
	件
	1
	690

	67
	纯钛小钢托
	活动式
	件
	1
	506

	68
	软衬
	活动式
	半口
	1
	552

	69
	排塑钢牙（三色牙）
	活动式
	颗
	1
	27

	70
	排塑钢牙（四色牙）
	活动式
	颗
	1
	36

	71
	排塑钢牙（五色牙）
	活动式
	颗
	1
	41

	72
	隐排
	活动式
	颗
	1
	13

	73
	夜磨牙垫
	活动式
	半口
	1
	64

	74
	平面导板（活动式）
	活动式
	个
	1
	230

	75
	前庭盾
	活动式
	个
	1
	322

	76
	前庭盾（彩胶）
	活动式
	个
	1
	460

	77
	通用型螺旋扩弓器
	活动式
	个
	1
	368

	78
	充不碎胶
	活动式
	半口
	1
	230

	79
	扩弓器
	活动式
	个
	1
	138

	80
	颌垫
	活动式
	个
	1
	64

	81
	舌簧
	活动式
	个
	1
	18

	82
	推簧
	活动式
	个
	1
	18

	83
	种植体二氧化锆
	固定式
	颗
	1
	350

	84
	颌垫式功能矫正器彩胶
	活动式
	个
	1
	322

	85
	成品基台研磨
	固定式
	颗
	1
	150

	86
	纯钛切削大钢托
	活动式
	个
	1
	1100

	87
	哈利斯保持器彩胶
	活动式
	个
	1
	156

	88
	哈利斯平面导板彩胶
	活动式
	个
	1
	210

	89
	马里兰桥临时树脂冠
	固定式
	颗
	1
	90

	90
	三向扩弓器
	活动式
	个
	1
	900

	91
	间隙保持器
	活动式
	个
	1
	110

	92
	双颌垫矫正器彩胶
	活动式
	个
	1
	720

	93
	法兰克III功能矫正器(FRIII)
	活动式
	个
	1
	1100

	94
	临时冠
	固定式
	颗
	1
	45

	95
	斜面配件
	活动式
	个
	1
	64

	96
	囊肿塞子
	活动式
	个
	1
	150

	97
	吸附性义齿（全口）
	活动式
	全口
	1
	5000





附件2
分项报价表
（表中可根据项目实际需求做适当改动）
	序号
	流水号
	注册证名称
	品牌
	规格
	生产
厂家
（产地）
	单位
	数量
	平台
限价
（元）
	单价最高限价
（元）
	综合
费率
（%）
	投标
单价
（元）
	注册证号
	27位医保编码

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.本报价为含税价格。2.本次采购耗材内容为变量，数量暂定为“1”，配送数量及结算金额以实际发生量为准。合同签订后，供应商按照采购人需求，分批次供货，据实结算。3.本表内容若单页不够填写，可按同样格式扩展。但每页均需加盖投标人单位公章并确保清晰可辩。4.投标人必须按“义齿加工采购清单”原有‌品目序号与排列顺序‌填报报价，‌严禁增删、调换或修改序号。
供应商名称（签章）：                         
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：                     
日  期：





供应商资格证明及评审所需材料
供应商应仔细查看谈判公告、评标办法及谈判文件中需提供的资料确保提供齐全（包括营业执照、申请人资格要求内及服务需求中所需的证明材料）


其他资料
（供应商根据谈判文件要求认为须提交的其他材料）


采购需求中要求提供的方案及承诺等
（供应商根据采购需求自拟）

 (
- 10 -
)
